|  | УТВЕРЖДАЮ: ЗАКАЗЧИК __________________ «___» _______________2017г |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение работ по разработке проекта планировки |  |

| 1 | Наименование объекта | Проект планировки ЖСК «Раздолье» в с.Зоркалцево, МО «Зоркальцевское сельское поселение», Томского района, Томской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Техническое задание |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | 1.Топографический план участка (S-24.65Га), М 1:500 2. Иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов проектирования |
| 5 | Средства | Собственные средства заказчика |
| 6 | Стадийность проектирования, последовательность и сроки выполнения работы | 1-этап: эскизный вариант градостроительной документации согласовать с Заказчиком (срок исполнения –2 недели). 2-этап: выдача проекта планировки территории ЖСК (срок исполнения – 1,5 месяца с начала проектирования). |
| 7 | Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов проекта | Состав и содержание проекта планировки территории: Часть I. Утверждаемая часть - Чертеж планировки территории (основной чертеж), М1:500 - Чертеж красных линий, М:1000 Часть II. Материалы по обоснованию Пояснительная записка. Графическая часть. - Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане сельского поселения, М1:2000 - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М1:1000 - Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М1:1000 - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М1:500 7.Схема благоустройства и озеленения территории, М1:500 8. Разбивочный план. Дороги, М1:1000 9. Схема инженерной инфраструктуры, М1:500 |
| 8 | Качество, технические характеристики работ, их безопасность, результаты работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Выполнить в соответствии: - Генеральный план МО «Зоркальцевское сельское поселение», Томской области - Правила землепользования и застройки МО «Зоркальцевское сельское поселение», Томской области - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004, №190-ФЗ - Земельный кодекс РФ, №136-ФЗ - Закон Томской области, от 28.12.2006г. №389, «О региональных нормативах градостроительного проектирования Томской области» - Постановление администрации Томской области от 08.07.2011г. №204а «Об утверждении схемы территориального планирования Томской области» - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и других объектов» - СП 42.13330.2011, «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» - СП 30-102-99, «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ -СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных объединений граждан, здания и сооружения» |
| 9 | Объекты градостроительного планирования застройки, его основные характеристики | Проект планировки Проект планировки ЖСК «Раздолье» в с.Зоркалцево, МО «Зоркальцевское сельское поселение», Томского района, Томской области, на участке общей площадью 24.66га, круглогодичного пребывания Планировочные элементы–дачная застройка с индивидуальными участками площадью 800-1000м2 , коммунально-бытового назначения (количество и состав определить проектом). |
| 10 | Основные требования к инженерному обеспечению территории | Водоснабжение.Централизованное из существующих артезианских скважин. Водоотведение. Индивидуальные резервуары (септики)временного хранения стоков с последующим вывозом на КОС Теплоснабжение. Автономное теплоснабжение с использованием газа |
| 11 | Перечень материалов проектной документации, предоставленные в результате выполнения работ. | Выдать проект планировки в электронном виде (CD-носитель) и в двух экземплярах на бумажном носителе. |

|  | Примечание: - Сроки выполнения работ зависят от своевременного предоставления всех необходимых материалов для проектирования. - Состав проекта планировки и масштаб выполнения схем может изменяться в процессе проектирования. |
| --- | --- |

Составил:                                                                                         ГАП ______________О.А.Таксёр